附表2

项目区现有水利工程设施情况表

| 县(市) 名 称 | 水库 （含山塘） |  | 有效灌溉面积 | 灌排系统 |  |  |  |  |  | 排灌站 |  | 机电井 |  | 变电站 |  | 农电线路 |  | 地下 管道 | 喷滴灌设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 灌排渠道 |  | 其中：衬砌 |  | 建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 兴利库容 |  | 长度 | 配套率 | 长度 | 占需 衬砌 | 数量 | 配套率 | 数量 | 装机 容量 | 数量 | 已配套 | 数量 | 容量 | 10-35kv | 低压 |  |  |
|  | (座) | (万立方米) | (万亩) | (公里) | % | (公里) | % | 座 | % | (座) | (千瓦) | (眼) | (眼) | (座) | (千伏) | (公里) | (公里) | (公里) | (台/套) |
| 合计 | 7 | 673 | 0.7 | 85 | 50 | 10 | 16 | 100 | 20 | 8 | 126.5 | / | / | 1 | 35 | 20 | 26 |  | — |

注：1、灌排渠道：指支渠（沟）及其以下固定渠（沟）；

2、灌排渠道配套率：指运用正常的灌排渠道长度与设计的灌排渠道长度之比；

3、灌排渠沟建筑物配套率：指运用正常的灌排渠道建筑物座数与设计的灌排渠道沟建筑物座数之比；

4、项目区涉及两个以上县则按本表格填写，只涉及单个县可用文字说明。

附表3

设计水平年水资源供需平衡表         单位：万m3

| 分区 | 水资源总量 |  |  |  | 可供水量 |  |  |  | 需水量 |  |  |  |  | 余缺水量（+、—） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 地表水 | 地下水 | 过境水 | 合计 | 地表水 | 地下水 | 过境水 | 合计 | 农业 | 工业 | 城镇生活 | 农村生活 | 合计 | 地表水 | 地下水 | 过境水 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状水平年 | 69534 | 500 | 34 | 69000 | 825 | 689 | 34 | 136 | 784 | 759 | 0 | 0 | 25 | +41 |  | 34 | 68864 |
| 保证率90% | 53414 | 380 | 34 | 53000 | 1032 | 790 | 34 | 242 | 1089 | 1063 | 0 | 0 | 26 | -57 |  | 34 | 52758 |